KCZ/ORG/ZM/124 12/2019                                                                                                        Krapkowice, dnia 13.12.2019r.

Wykonawcy

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych  dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., nr postępowania 14/XII/2019

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.12.2019r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

dotyczy Część 1 zamówienia – „Rękawice diagnostyczne” pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o podzielenie Części 1 i wydzielenie pozycji 5 jako osobnego pakietu. Taki podział pozwoli złożyć ofertę większej ilości Oferentów, a Zamawiającemu na wybór odpowiedniej oferty z dostępnością do korzystnych cen, przy zachowaniu wysokich wymogów jakościowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela z części 1 zamówienia – „Rękawice diagnostyczne” poz. 5 i tworzy z tej poz. część 1a zamówienia – „Rękawice diagnostyczne 1”. W załączeniu zmodyfikowany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ oraz  Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 2

dotyczy SIWZ pkt V.B.3.2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kart danych technicznych wystawionych przez dystrybutora na potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

dotyczy Część 1 zamówienia – „Rękawice diagnostyczne” pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnych rękawic nitrylowych, bezpudrowych, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, mankiet rolowany, o parametrach: długość min. 240mm, grubość na palcu 0,09-0,11mm, dłoni 0,06-0,08mm, mankiecie 0,05-0,06mm, AQL 1,0. Zgodność z wymaganiami normy EN 455-1,2,3,4, rękawice zgodne z Dyrektywą MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w kategorii III. Przebadana na przenikanie substancji chemicznych wg EN 16523. Rękawice odporne na przenikanie wirusów i krwi syntetycznej (potwierdzone badaniami wystawionymi przez jednostkę niezależną, nie starszymi niż 2016r.). Rozmiar od XS do XL, 200 szt. w opakowaniu najnowszej generacji, z otworem zabezpieczonym folią wewnętrzną trwale przymocowaną do opakowania, zapobiegającą kontaminacji rękawic.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prokurent

Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Violetta Wilk

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego